Załącznik nr 1A
Arkusz kalkulacyjny - dla wymaganych elementów zamkniętego systemu pobierania krwi

L.p.	Nazwa produktu	Ilość sztuk / w opakowaniu	Ilość opakowań / na 18 miesięcy	Numer / katalogowy	Cena netto jednego opakowania	VAT	Wartość netto zamówienia na 18 miesięcy	Wartość brutto zamówienia na 18 miesięcy
1	Probówka PET do prób krzyżowych 4ml z K2EDTA z rozszerzoną etykietą	100	60
2	Probówka PET do analizy surowicy z aktywatorem wykrzepiania 4 ml, korek wciskany	100	525
3	Probówka PET do analizy surowicy z aktywatorem wykrzepiania 6 ml, korek wciskany	100	45
4	Probówka PET do morfologii z K2EDTA, 2 ml, korek wciskany	100	480
5	Probówka PET do koagulologii z 3,2% cytrynianem sodowym 1,8 ml, korek wciskany	100	180
6	Probówka PET do analizy glukozy z NaF Na2EDTA 2 ml, korek wciskany	100	60
7	Probówka do automatycznego odczytu OB w aparacie, cytrynian sodowy, 1,8 ml	100	65
8	Probówka z dodatkiem trombiny skracającej czas wykrzepiania, poj.ok.5 ml	100	25
9	Probówka z heparyną litową i mechanicznym separatorem osocza, poj. ok.5 ml	100	195
10	Strzykawka do gazometrii z heparyną litową zbalansowaną wapniem / o poj. 3 ml, z samowentylującą membraną i końcówką typu Luer	100	60
11	Bezpieczna igła systemowa przeziernikowa z osłonką zabezpieczającą przeciw przypadkowemu zakłuciu, umieszczona na nasadzie igły, w jednej linii z jej ostrzem, nakładana na igłę jedną ręką, o przeźroczystej kaniuli, stwierdzająca obecność w żyle jeszcze przed podłączeniem probówki poprzez okienko weryfikacyjne o dł. ok. 1 cm; wielkość 7 i 8 (38 mm 22G i 21G 1,5)	50	150
12	Igła systemowa przeziernikowa 0,7 i 0,8 o przeźroczystej kaniuli, stwierdzająca obecność w żyle jeszcze przed podłączeniem probówki poprzez okienko weryfikacyjne o dł. ok. 1 cm	50	1100
13	Igła motylkowa systemowa 0,8 (21G ), sterylna, pakowana osobno, komplet sterylny gotowy po rozpakowaniu do użycia bez żadnych czynności montażowych z zabezpieczeniem przeciw zakłuciu nasuwanym na igłę jedną ręką	50	65
14	Igła motylkowa ultracienkościenna 21G /0,8 x 19mm / długość drenu 150-200 mm, nowa technologia ścięcia ostrza igły. Pozostałe parametry jak pkt.13	50	10
15	Adapter Luer do pobierania krwi	100	195
16	Uchwyt jednorazowy do igieł systemowych typu Luer	250	270
17	Dzierżawa analizatora do OB	1
18	Dzierżawa wirówki do probówek z mechanicznym separatorem osocza	1
	RAZEM